Uchwała nr ........./........./11                     PROJEKT  IX/4

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia ................. 2011 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr II/28/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnica-Zarzecze II” oraz uchwałą nr VI/89/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy uchwalonego uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2009 r., uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Świdnica-Zarzecze II” ograniczonego od wschodu ul. Przemysłową, od południa ul. Kopernika, od zachodu rzeką Bystrzycą, od północy ul. Szarych Szeregów, o powierzchni ok. 114 ha.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

  - załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

  - załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

  - załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- drodze dostępu publicznego – należy przez to rozumieć drogi oznaczone symbolem KD, KDW, jak również drogi wewnętrzne wyznaczone na podstawie ustaleń planu (w granicach działki geodezyjnej);

- działce – należy przez to rozumieć zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i nie jest objęta w niniejszym planie zakazem zabudowy;

- działce w bezpośrednim sąsiedztwie – należy przez to rozumieć działkę, która posiada boczną granicę (przebiegającą od drogi w głąb terenu) wspólną z sąsiadem i ma zapewniony wjazd i dojście z tej samej drogi, przy czym kryterium „tej samej drogi” jest ten sam numer ewidencyjny działki drogi lub ta sama nazwa ulicy;

- kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną budynku;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, z którą kubatura projektowanego budynku winna się stykać; dopuszcza się przekroczenie ustalonej obowiązującej linii zabudowy na odległość do 1,3 m częściami budynku takimi jak: okapy, zadaszenia nad wejściem, balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie tylko wtedy gdy przebieg linii obowiązującej zabudowy nie pokrywa się z linią rozgraniczającą dróg;

- planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- przeznaczeniu terenu / przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenu, który powinien przeważać na danym terenie i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne;

- segmencie zabudowy – należy przez to rozumieć budynek / dom mieszkalny obsługiwany jednym pionem komunikacyjnym;

- sięgaczu – należy przez to rozumieć nieprzelotowy odcinek ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego jednostronnie zakończony placem manewrowym;

- szerokości elewacji frontowej – należy przez to rozumieć szerokość budynku mierzoną na głębokości 3 m od lica ściany najbardziej wysuniętej do drogi, z której zapewniona jest obsługa komunikacyjna działki;

- tektonice elewacji – należy przez to rozumieć jedność, zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne, w tym wątki ceglane, itp.);

- terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;

- terenie przyległym – należy przez to rozumieć teren oddzielony od przedmiotowego linią rozgraniczającą;

- usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz inne podobne;

- wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni terenu biologicznie czynnej, zdefiniowanej w przepisach odrębnych, do powierzchni działki wyrażoną w procentach [%];

- wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki wyrażoną w procentach [%], o ile w ustaleniach szczegółowych nie została wskazana maksymalna powierzchnia zabudowy wyrażona w metrach kwadratowych [m²];

- zasadzie kontynuacji zabudowy – należy przez to rozumieć powtórzenie następujących parametrów istniejącej zabudowy: wysokości z tolerancją do 10%, geometrii i pokrycia dachu oraz układu głównej kalenicy – przedmiotowa zasada nie obejmuje budynków krytych dachami o przesuniętej kalenicy.

DZIAŁ I

Ustalenia dla całego obszaru planu

§ 4.1. Ustalenia działu I. obowiązują o ile ustalenia szczegółowe działu II nie stanowią inaczej, za wyjątkiem przepisów rozdziału 3.

2. Ustala się, że dla terenów oznaczonych wyłącznie symbolem literowym obowiązują odpowiednie przepisy działu I.

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 5.1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem literowym w kolumnie 1. tabeli nr 1. Zasady dopuszczenia innych funkcji i zakazy określa kolumna 3. tabeli.

Tabela nr 1 – przeznaczenie terenów

| przeznaczenie terenu |
| --- |
| symbol | nazwa przeznaczenia | dopuszczenia / zakazy |
| 1 | 2 | 3 |
| MN | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | dopuszcza się przeznaczenie max 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego pod usługi, dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych związanych wyłącznie z funkcją mieszkaniową, zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą środków komunikacji np. warsztatów samochodowych, itp., zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t |
| MN/U | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinno - usługowej | dopuszcza się przeznaczenie działki pod jedno przeznaczenie tzn. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową, dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę usługową na jednej działce, nie obowiązują zakazy określone dla terenów MN |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| M | tereny zabudowy mieszkaniowej | dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną lub jedną z nich, dopuszczenia i zakazy dla zabudowy jednorodzinnej jak w ustaleniach dla terenów MN w kolumnie3., dopuszczenia dla zabudowy wielorodzinnej jak w ustaleniach dla terenów MW w kolumnie3. |
| M/U | tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej | dopuszcza się realizację obu lub tylko jednego przeznaczenia na działce, dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej, obowiązują dopuszczenia i zakazy jak dla terenów MN i MW |
| MW | tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | dopuszcza się przeznaczenie parterów / kondygnacji przyziemia pod usługi użyteczności publicznej |
| U | tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem stacji paliw | dopuszcza się składy, magazyny |
| US | terenu sportu i rekreacji | - |
| P/U | tereny obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów | - |
| ZP | tereny zieleni urządzonej | zakazuje się zabudowy kubaturowej |
| WS | tereny wód powierzchniowych | dopuszcza się urządzenia wodne, dojazdy |
| KS-g | teren obsługi komunikacji - garaży | - |
| KD | tereny dróg publicznych klasy: Z – zbiorcza, L – lokalna, D - dojazdowa | dopuszcza się niekubaturowe obiekty obsługi komunikacji publicznej |
| KDW | tereny dróg wewnętrznych | - |
| KK | teren bocznicy kolejowej | - |
| IT | tereny infrastruktury technicznej: stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu, urządzenia i obiekty ciepłownictwa | - |

2. Ustala się, że lokalizacja zabudowy garażowej, gospodarczej, zieleni urządzonej, ciągów pieszych, miejsc parkingowych oraz dróg wewnętrznych w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi a przeznaczonych pod zabudowę kubaturową jest zgodna z planem.

3. Dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów (budynków / lokali użytkowych) jeżeli usytuowanie tej funkcji nastąpiło zgodnie z prawem.

4. Ustala się, że na całym obszarze opracowania możliwa jest lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 500 m2. Likwidacja obiektu lub urządzenia infrastruktury technicznej, dla którego wyznaczono teren na rysunku planu powoduje zmianę przeznaczenia tego terenu na przeznaczenie terenu przyległego.

5. Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu.

§ 6.1. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2 – wskaźniki zagospodarowania działki

| lp. | przeznaczenie terenu | maksymalny wskaźnik zabudowy | minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MN - dla działek o powierzchni do 350 m² | 55 | 25 |
|  | MN - dla działek o powierzchni powyżej 350 do 500 m² | 45 | 30 |
|  | MN - dla działek o powierzchni powyżej 500 do 700 m² | 35 | 55 |
|  | MN - dla działek o powierzchni powyżej 700 m² | 25 | 65 |
| 2. | MN/U | 55 | 20 |
| 3. | M | 55 | 20 |
| 4. | M/U | 55 | 20 |
| 5. | MW | 55 | 20 |
| 6. | U | 65 | 15 |
| 7. | US | 5 | nie określa się |
| 8. | P/U | 75 | nie określa się |
| 9. | KS-g | nie określa się | nie określa się |
| 10. | IT | nie określa się | nie określa się |

2. Dopuszcza się przekroczenie wskaźników ustalonych w powyższej tabeli wyłącznie w przypadku odtworzenia wyburzonego obiektu kubaturowego, dla którego przed wyburzeniem obliczono wyższy wskaźnik zabudowy.

§ 7. Ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego:

- zasady realizacji zabudowy wzdłuż dróg dostępu publicznego:

- jeżeli zostały wyznaczone linie zabudowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 3 punkty 5 i 6,

- jeżeli została wyznaczona linia zabudowy a istniejący obiekt znajduje się w całości lub w części poza nią tzn. między linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy, budynek po jego rozbiórce nie może być odtworzony, nie można też zrealizować w tym miejscu żadnego innego obiektu kubaturowego,

- w przypadku lokalizowania budynków na łukach dróg lub wokół placów, a ustalenia szczegółowe określają układ równoległy lub prostopadły, dopuszcza się tolerancję do 30°,

- minimalna odległość zabudowy od granicy działki dróg wewnętrznych wyznaczonych na podstawie ustaleń planu: 5 m;

- zasady kształtowania zabudowy:

    - wysokość zabudowy ustalona dla poszczególnych terenów dotyczy zabudowy kubaturowej,

    - zabudowa w głębi działki powinna swoim układem nawiązywać do usytuowania budynku położonego we frontowej części działki lub do granic działki,

    - dopuszcza się stosowanie lukarn, okien dachowych bez limitowania nachylenia połaci daszków w budynkach położonych poza strefami ochrony konserwatorskiej,

    - zakazuje się stosowania płyt elewacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,

    - minimalna szerokość elewacji frontowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

  - dla budynku wolnostojącego – 9 m,

  - dla budynku w zabudowie bliźniaczej – 7 m,

  - dla budynku w zabudowie szeregowej – 6 m;

- zasady lokalizacji zabudowy w odniesieniu do granicy z działką w bezpośrednim sąsiedztwie:

- ustala się zabudowę w odległości równej lub większej niż 3 m,

- dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio przy granicy w układzie zabudowy szeregowej:

  - na terenach wskazanych ustaleniami planu pod warunkiem spełnienia zasady zabudowy szeregowej określonej w pkt 5 niniejszego paragrafu,

- dopuszcza się zabudowę o przeznaczeniu innym niż podstawowe (garaże, budynki gospodarcze) bezpośrednio przy granicy, jeżeli działka w bezpośrednim sąsiedztwie ma takie same przeznaczenie w planie – budynki winny być usytuowane min. 20 m od linii rozgraniczających dróg publicznych lub wewnętrznych, o wysokości do 3,5 m i dachu płaskim,

- dopuszcza się zabudowę przy granicy jeżeli na działce w bezpośrednim sąsiedztwie, bezpośrednio przy granicy istnieje budynek – istniejący budynek stanowi kryteria nowej zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu i pokrycia dachu;

- zasady zabudowy szeregowej:

  - wysokość budynków: jednakowa dla minimum 3 budynków w szeregu, przy czym dopuszczalna różnica wysokości do 1,40 m,

  - układ głównej kalenicy: prostopadły do wspólnej granicy działki,

  - nachylenie głównych połaci dachowych: jednakowe,

  - pokrycie dachu – dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym lub inny materiał podobny w kolorze i fakturze,

- warunki określone w literach b, c, d nie obowiązują dla dachu płaskiego,

  - elewacje w kolorach pastelowych z wyłączeniem pochodnych kolorów: niebieskiego, czerwieni, fioletu,

  - realizacja jednego szeregu winna nastąpić na podstawie jednego projektu budowlanego,

  - zagospodarowanie winno przewidywać zapewnienie dostępu pożarowego na zaplecze szeregu;

- zasady rozbudowy:

- dla budynku z dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 20% jednak nie większym niż 40 stopni,

- dla budynku z dachem płaskim: rozbudowa winna być kryta dachem płaskim,

- dla budynku z dachem mansardowym: rozbudowa winna być kryta dachem mansardowym lub stromym, dwu lub wielospadowym,

- bez względu na geometrię dachu dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem użytkowym kondygnacji powyżej rozbudowy,

- w przypadku realizacji rozbudowy wzdłuż granicy działki dopuszcza się dach jednospadowy w granicach 20÷45 stopni,

- dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego budynku nawet gdy przekracza ona wielkości wskazane w ustaleniach działu II.,

- elewacje (proporcje podziałów, materiały wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa) winny nawiązywać do elewacji istniejącego budynku, dopuszcza się odstąpienie od tego warunku jeżeli zmiana elewacji następuje na całym obiekcie, łącznie z istniejącym;

- zasady nadbudowy:

- dopuszczalna wysokość: zgodna z ustaleniami działu II.,

- geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami działu II.;

- zasady budowy ogrodzeń:

  - wysokość od strony terenów publicznych (oznaczonych w planie symbolami: ZP, KD, KDW) – do 1,60 m, w tym pełne do wysokości 0,60 m, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodzeń nie spełniających przedmiotowego kryterium,

  - zakazuje się budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych,

  - realizacja ogrodzeń w strefach ochrony konserwatorskiej podlega ustaleniom zawartym w rozdziale 3.;

- zasady budowy wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych związanych z budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym:

- dopuszcza się wolnostojące obiekty garażowe i gospodarcze wyłącznie na działkach, których zaplecze nie graniczy bezpośrednio z drogą dostępu publicznego,

- wysokość: do 6 m dla obiektów z dachami stromymi, do 3,5 m dla obiektów o dachach płaskich,

- geometria dachu:

  - spadki połaci dachowych: jak w budynku o funkcji podstawowej z tolerancją do 20% w granicach 25÷45 stopni,

  - dopuszcza się dach płaski gdy budynek o funkcji podstawowej kryty jest dachem płaskim,

  - dopuszcza się dach płaski gdy budynek o funkcji podstawowej kryty jest dachem stromym tylko wtedy gdy projektowany obiekt położony będzie za budynkiem o funkcji podstawowej i minimum 20 m od granicy dróg dostępu publicznego.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- na terenach oznaczonych symbolami MN/U, M, M/U, MW i 4.U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

- na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- do celów grzewczych należy planować stosowanie paliw ekologicznych;

- działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

- gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne i niebezpiecznymi należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi.

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9. Ochrona obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, wskazanego w § 15 pkt 1 lit. a. podlega przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 10. Ustala się zasady ochrony obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków wskazanych w tabeli nr 3 w §15 pkt 1 lit. b., odpowiednio:

- ochrona zabytkowego budynku polega na zachowaniu historycznej formy: jego bryły, geometrii i rodzaju pokrycia dachu, tektoniki elewacji, w tym tradycyjnych kształtów i podziałów skrzydeł okiennych i drzwiowych, istniejących dekoracji powiązanych otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki), gzymsów, itp. lub odtworzeniu go w historycznej formie. Kolorystyka  obiektów (przyjęcie lub zmiana) wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków;

- ochrona obiektu zabytkowego niebędącego budynkiem polega na zachowaniu obiektu lub odtworzeniu go w historycznej formie.

§ 11.1. Na obszarze planu wyznacza się strefę „A” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego obejmującą teren oznaczony symbolem 4.ZP ustala się zakaz zabudowy, ochrona zabytku zgodnie z § 9.

2. Na obszarze planu wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej obejmującą tereny położone w rejonie ul. Kliczkowskiej 26c-28, w obrębie której:

- ustala się ochronę układu zabudowy historycznie ukształtowanych wnętrz;

- ustala się, że takie parametry i cechy budynku jak: wysokość, tektonika elewacji widocznych od strony ulic, proporcje wysokości ściany frontowej do dachu, geometria i pokrycie dachu podlegają ochronie – oznacza to, że dopuszcza się, w trakcie wykonywania remontów, wymianę elementów lub materiałów na odpowiadające im współczesne odpowiedniki, które zachowują dotychczasowy charakter zabudowy z zastrzeżeniem, że odpowiednikiem dachówki ceramicznej może być wyłącznie dachówka ceramiczna „czerwona”, nieszkliwiona;

- dopuszcza się adaptację budynków do współczesnych potrzeb i standardów przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;

- dopuszcza się wykonanie docieplenia budynków pod następującymi warunkami:

  - zachowania lub odtworzenia wszystkich historycznych elementów wystroju zewnętrznego elewacji (gzymsy, opaski okienne i drzwiowe, ornamenty, itp.),

  - remont obejmujący zewnętrzne elementy winien obejmować cały budynek bez względu na jego status władania,

  - kolorystyka elewacji winna być przyjęta dla całego budynku w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

- nakazuje się zachowanie bramy wjazdowej (słupki ceglane, wrota z kutej stali).

3. Na obszarze planu wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej obejmującą tereny położone w rejonie ul. Wrocławskiej 78-80, w obrębie której:

- ustala się ochronę układu zabudowy;

- ustala się ochronę frontowego ogrodzenia polegającą na zachowaniu go lub odtworzeniu w historycznej formie;

- ochronie podlega forma architektoniczna budynków (bryła, proporcje podziałów, materiały wykończeniowe, geometria dachów, pokrycie dachu);

- ustalenie kolorystyki budynków następuje w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

- dopuszcza się wykonanie docieplenia budynków pod następującymi warunkami:

  - zachowania lub odtworzenia wszystkich elementów wystroju zewnętrznego elewacji (gzymsy, opaski okienne i drzwiowe, ornamenty, itp.),

  - remont obejmujący zewnętrzne elementy winien obejmować cały budynek bez względu na jego status władania,

  - kolorystyka elewacji winna być przyjęta dla całego budynku w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Na obszarze planu wyznacza się budynki chronionego układu zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – ustala się wymóg przedstawienia koncepcji rozbudowy, nadbudowy lub remontu elewacji na etapie projektowania i uzgodnienia projektu budowlanego z wojewódzkim konserwatorem zabytków w celu wykluczenia dysharmonizującej architektury i zachowania ciągłości myśli architektoniczno – urbanistycznej.

§ 12. Wojewódzki konserwator zabytków może ustalić szczególne wymagania dotyczące inwestycji w obrębie terenów objętych ochroną konserwatorską. Inwestor ma prawo wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zalecenia konserwatorskie odnoszące się do planowanej inwestycji.

§ 13. Wojewódzki konserwator zabytków może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od niektórych zasad określonych w niniejszym rozdziale. Stanowisko w sprawie odstępstwa może zostać podjęte po przedłożeniu przez inwestora projektu wnioskowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, który tym zmianom ma podlegać.

Rozdział 4

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

- zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;

- usytuowanie szyldów winno spełniać następujące warunki:

- dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu posesji w pasie 1,50 m od wejścia / wjazdu na posesję z wykluczeniem ogrodzeń w strefach ochrony konserwatorskiej,

- umieszczone na elewacji budynku:

  - nie mogą deformować bryły ani zakłócać fasady,

  - wyłącznie do wysokości stropu nad 1. kondygnacją, w pasie max 1,5 m wokół wejścia do budynku;

- usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:

- zakazuje się umieszczania na ogrodzeniu posesji,

- nie może naruszać widoczności na drogach publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla znaków drogowych,

- ustala się moduł projektowy reklamy 30 x 60 cm,

- umieszczone na elewacji budynku:

  - do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone w układzie pionowym lub poziomym,

  - powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości minimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,80 m zajmując maksymalnie 20% powierzchni elewacji,

  - zabytkowego wymaga uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o wysokości do 4,80 m i szerokości do 1,8 m w minimalnej odległości:

  - 2,00 m od linii rozgraniczających drogi publicznej,

  - 15,00 m od skrzyżowań dróg.

Rozdział 5

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 15. Na rysunku planu ujawniono obiekty i tereny podlegające ochronie na podstawie:

- przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

  - obiekty wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków:

    - stanowisko archeologiczne „gródek stożkowaty” przy ulicy Kliczkowskiej (działka w ewidencji gruntów nr 30) – na podstawie decyzji z dnia 4 września 2000 r. wpisano do rejestru zabytków pod numerem 9/Arch/2000,

  - obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków ujęte w tabeli nr 3:

Tabela nr 3 – obiekty i tereny wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków

| l.p. | obiekt / zespół obiektów | rodzaj obiektu (stan na 2011) | adres | nr działki (stan na 2011) | datowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | dom mieszkalny | dom mieszkalno-gospodarczy | Kliczkowska 26c | 11/12 | 2 poł. XIX w. |
| 2 | dom mieszkalny | dom mieszkalno-gospodarczy | Kliczkowska 28 | 11/16 | k. XIX w. |
| 3 | brama | brama w zespole | Kliczkowska 28 | 11/31 | k. XIX w. |
| 4 | budynek dyrekcji | budynek wyższej uczelni | Kliczkowska 34 | 29/5 | 1910 r. |
| 5 | budynek produkcyjno-socjalny | budynek przemysłowy | Kliczkowska | 2/29 | pocz. XX w. |
| 6 | budynek narzędziowni i szlifierni | budynek przemysłowy | Kliczkowska | 2/36 |  |
| 7 | budynek warsztatów mechanicznych, dawnej kotlarni | budynek przemysłowy | Kliczkowska | 2/31 |  |
| 8 | budynek d. obróbki ciężkiej | budynek przemysłowy | Kliczkowska | 2/31 |  |
| 9 | budynek d. kotłowni | budynek przemysłowy | Kliczkowska 41 | 2/66 |  |
| 10 | budynek d. obróbki wirowej | budynek przemysłowy | Kliczkowska | 2/118 |  |
| 11 | budynek odlewni | budynek przemysłowy | Kliczkowska | 2/90 |  |
| 12 | komin fabryczny | obiekt przemysłowy | Kliczkowska | 2/66 | 1848 r. |
| 13 | kładka dla pieszych | kładka dla pieszych | Kliczkowska | 30 |  |
| 14 | dom mieszkalny | dom mieszkalny | Kliczkowska 62 | 53 | 1927 r. |
| 15 | most | most |  |  | 1902 r. |
| 16 | dom mieszkalny | dom mieszkalny | Wrocławska 78 | 58 | 1 ćw. XIX w. |
| 17 | d. młyn, magazyn zbożowy | budynek mieszkalny | Wrocławska 80 | 35/2 |  |
| 18 | budynek gospodarczy | budynek mieszkalny | Wrocławska 80 | 35/2 |  |
| 19 | budynek mieszkalny | budynek mieszkalny | Wrocławska 80 | 35/2 |  |
| 20 | ogrodzenie z bramą | ogrodzenie z bramą | Wrocławska 80 | 35/1 35/2 |  |

- przepisów o ochronie przyrody:

  - uchwałą nr XVI/152/95 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej:

    - klon pospolity – ul. Wrocławska, bulwar nad rzeką Bystrzycą;

- przepisów Prawa wodnego:

- oznaczono granicę 50 m strefy ochronnej od stopy wału przeciwpowodziowego, w której zagospodarowanie terenu i działalność inwestycyjna podlega ograniczeniom,

- oznaczono na podstawie Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy, sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

  - obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, na których stosuje się zakazy i nakazy zgodnie z przepisami Prawa wodnego,

  - obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą i kulturową, dla których należy podjąć działania inżyniersko-budowlane zabezpieczające przed niebezpieczeństwem powodzi,

  - obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wskazane do ochrony przed zalaniem przez gminę.

Rozdział 6

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 16.1. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki pod wolnostojący dom jednorodzinny – 0,05 ha;

- minimalny front działek pod domy jednorodzinne należy ustalić na podstawie minimalnej szerokości elewacji frontowej przyjmując, zależnie od charakteru zabudowy, minimalną odległość od bocznych granic działki 4 m lub 0 m;

- podział terenu na działki winien uwzględnić wydzielenie bądź wytyczenie w obrębie działki drogi pożarowej w celu zapewnienia dostępu do zaplecza budynków jeżeli taki dostęp nie może być zapewniony z drogi dojazdu publicznego;

- przy wydzielaniu działki pod zabudowę wielorodzinną należy przyjąć minimum 15 m² powierzchni działki na 1 mieszkańca;

- podział nieruchomości winien uwzględniać parametry zabudowy i wskaźniki zagospodarowania działki;

- podział na działki pod segment zabudowy w układzie szeregowym winien nastąpić po zakończeniu budowy, dopuszcza się gdy budynki zostały wykonane w stanie surowym, zamkniętym z wykończonymi elewacjami;

- podział działek w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków;

- dopuszcza się ustanowienie służebności drogowej do jednej działki (minimalna szerokość przejazdu – 3,6 m);

- warunki podziału działek na terenach zabudowy wielorodzinnej:

- zakazuje się wydzielenia działki po zewnętrznym obrysie budynku,

- podział winien zapewnić obsługę komunikacyjną zaplecza budynku, w tym dojazd pożarowy,

- podział winien uwzględnić parametry zagospodarowania działki;

- zakazuje się wydzielenia działki pod budynkami gospodarczymi i garażami położonymi na terenie o przeznaczeniu innym niż KS-g;

- warunki wyznaczenia drogi wewnętrznej:

- minimalna szerokość działki drogi dla terenów o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych obsługującej więcej niż jedną działkę: 8 m,

- minimalna szerokość działki drogi dla terenów o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych realizowanych jako sięgacz:10 m,

- miejsce i warunki włączenia do publicznego układu komunikacyjnego określa zarządca drogi publicznej,

- wyznaczenie sięgacza wymaga wyznaczenia placu do zawracania pojazdów; w przypadku zaliczenia go do dróg pożarowych, plac do zawracania winien mieć wymiary min. 20x20 m.

2. Nie ustala się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.

3. Dopuszcza się scalenie wyłącznie wtedy, gdy obszar scalenia obejmuje cały teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 17. Na terenach określonych w § 15 pkt 3 lit. b tiret drugie i trzecie dopuszcza się nową zabudowę po zrealizowaniu budowli przeciwpowodziowych likwidujących zagrożenie powodzią. Realizacja budowli przeciwpowodziowej w formie wału przeciwpowodziowego powoduje ograniczenia wskazane w § 15 pkt 3 lit. a.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 18.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- ustala się prowadzenie projektowanych sieci w sposób, który nie ograniczy wykorzystania terenu w sposób określony w planie;

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- ustala się rozbudowę sieci wodociągowych;

- w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków (bytowych, komunalnych i przemysłowych):

- ustala się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,

- ustala się konieczność podczyszczenia ścieków wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym;

- w zakresie odprowadzenia ścieków wód opadowych i roztopowych:

- ustala się budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia dróg i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów,

- wody opadowe z obszaru objętego opracowaniem przewiduje się odprowadzić do sieci deszczowej, których odbiornikiem jest rzeka Bystrzyca,

- dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyżej 1000 m² wymaga się zastosowania odpowiednich urządzeń oczyszczających, obowiązek ten nie dotyczy dróg i ulic jeśli zezwalają na to przepisy odrębne,

- ustalenie w lit. c nie zwalnia inwestorów z obowiązku wykonania urządzeń oczyszczających jeśli skład odprowadzanych ścieków tego wymaga;

- w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- ustala się rozbudowę sieci gazowej,

- w zakresie elektroenergetyki:

- zasilanie w energię elektryczną z istniejących linii z możliwością ich rozbudowy,

- wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskiego napięcia wyłącznie pod powierzchnią terenu;

- w zakresie sieci telekomunikacyjnych:

- realizowane jako kablowe należy prowadzić pod powierzchnią terenu,

- realizowane jako instalacje radiokomunikacyjne wraz z konstrukcją wsporczą nie mogą przekroczyć wysokości ustalonej dla poszczególnych terenów;

- w zakresie gospodarki cieplnej:

- gospodarka cieplna powinna być oparta na paliwie gazowym, ropopochodnym albo wykorzystującym energię elektryczną lub słoneczną,

- dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę lub węgiel) wyłącznie z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym,

- zakazuje się lokalizowania zbiorników nadziemnych na gaz lub na inne paliwa w pasie terenu położonym między liniami rozgraniczającymi ulic a ścianą budynku.

2. W zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę ustala się montaż instalacji hydrantowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

3. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym planem.

4. Nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic jako podziemne – za zgodą zarządcy drogi. Dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg i ulic jedynie wzdłuż granic działek lub / i wzdłuż linii rozgraniczających poszczególne tereny.

5. Dopuszcza się możliwość wymiany i remontów istniejących sieci infrastruktury technicznej, a także zmiany ich przebiegów.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 19. Ustala się następujące wskaźniki i wymagania dla komunikacji:

- wymaga się zachowania minimalnych ilości miejsc parkingowych na działce - wykaz funkcji obiektów na działkach, ilości miejsc parkingowych i jednostek odniesienia zawiera tabela nr 4;

Tabela nr 4 – miejsca parkingowe

| funkcja obiektu | ilość miejsc parkingowych | jednostka odniesienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| budynki mieszkalne (mieszkania) | 1-2 | 1 mieszkanie |
| biura | 1 | 30 - 40 m2 pow. użytkowej |
| pomieszczenia o dużej częstotliwości odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta, biura wysyłkowe itp.) | 1 | 20 - 30 m2 pow. użytkowej |
| sklepy | 1 (ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 sklep) | 20 - 40 m2 pow. użytkowej |
| kościoły | 1 | 10 - 40 miejsc siedzących |
| boiska sportowe | 1 + 1 | 50 m2 pow. sportowej + 10 -15 odwiedzających |
| hale gier i zabaw hale sportowe | 1 + 1 | 50 m2 powierzchni + 10 -15 odwiedzających |
| baseny kąpielowe zamknięte | 1 + 1 | 5 - 10 szafek na odzież + 10 - 15 odwiedzających |
| korty tenisowe | 3 - 4 + 1 | 1 kort + 10 - 15 odwiedzających |
| kręgielnie | 1 | 1 tor + 10 - 15 odwiedzających |
| restauracje | 1 | 4 - 8 m2 pow. dla gości |
| hotele, pensjonaty | 1 | 2 - 4 łóżek |
| domy opieki | 1 (minimum 3 miejsca) | 10 - 15 łóżek |
| przedszkola, żłobki | 1 (minimum 2 miejsca) | 10 - 20 dzieci |
| place wystawowe i place handlowe | 1 | 80 - 100 m2 pow. użytkowej lub na 1 osobę zatrudnioną |
| warsztaty samochodowe, stacje paliw z warsztatami napraw | 4 | 1 stanowisko napraw |
| myjnie samochodowe | 3 | 1 stanowisko do mycia |

- dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych poza działką jeżeli zagospodarowanie działki wynikające z usytuowania istniejącej zabudowy nie pozwala na wykonanie parkingów – wymagany inny sposób zabezpieczenia miejsc postojowych w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

- wymogi określone w tabeli nr 4. nie dotyczą funkcjonujących obiektów;

- ustalenia dla systemów komunikacji:

  - przebieg linii rozgraniczających dróg publicznych określa rysunek planu,

  - KD-Z:

    - droga publiczna klasy „zbiorcza”,

    - przekrój uliczny,

  - KD-L:

    - droga publiczna klasy „lokalna”,

    - przekrój uliczny,

  - KD-D:

    - droga publiczna klasy „dojazdowa”,

    - przekrój uliczny,

  - KDW:

    - droga wewnętrzna realizowana jako ulica lub ciąg pieszo-jezdny,

  - drogi wewnętrzne wydzielone na podstawie ustaleń planu:

    - droga wewnętrzna realizowana jako ulica lub ciąg pieszo-jezdny,

    - warunki wydzielenia działki pod drogę wewnętrzną zgodnie z § 16 ust.1 pkt 11,

  - wyznaczenie ścieżki rowerowej w ciągu dróg klasy „zbiorcza” wymaga separacji od jezdni pasem zieleni;

- wzdłuż dróg publicznych sklasyfikowanych jako KD-L i KD-D dopuszcza się lokalizowanie stanowisk postojowych usytuowanych równolegle do jezdni, z wyłączeniem lokalizacji na odcinkach niebezpiecznych tj. dojazdu do skrzyżowania, łukach drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- warunki zjazdu oraz włączenia dróg wewnętrznych do drogi publicznej ustala zarządca drogi;

- dopuszcza się etapowanie realizacji inwestycji drogowych.

DZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych planem

§ 20.1. Ustalenia niniejszego działu dotyczą budowy nowych budynków o przeznaczeniu podstawowym, przy czym obiekty garażowe i gospodarcze niezwiązane z zabudową mieszkaniową należy traktować jak obiekty przeznaczenia podstawowego terenu.

2. Zasady rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków oraz budowy wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych określają odpowiednie przepisy § 7, o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

§ 21. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem:

- 1.MN:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a,

- dopuszcza się zabudowę zagrodową realizowaną jako gospodarstwo ogrodnicze,

- dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,

- wysokość zabudowy: do 11 m,

- układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy; dopuszcza się prostopadły gdy budynek położony na sąsiedniej działce ma układ prostopadły,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 30º÷36º,

- dopuszcza się odtworzenie geometrii dachu nie spełniającej kryteriów określonych w lit. f,

- dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.MN:

  - wysokość zabudowy: 7,5÷11 m,

  - układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy,

  - geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 30º÷36º,

  - minimalna szerokość działki [m]: 20,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.MN:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a,

- wysokość zabudowy: do 14 m,

- układ głównej kalenicy: prostopadły do ulicy,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 40º÷50º,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.MN/U:

- dopuszcza się zabudowę zagrodową realizowaną jako gospodarstwo ogrodnicze,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do ulicy; dopuszcza się dach płaski w obiektach do 6 m wysokości,

- geometria dachu: stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 30º÷36º,

- dopuszcza się odtworzenie geometrii dachu nie spełniającej kryteriów określonych w lit. d,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.MN/U:

- wysokość zabudowy: do 15 m, do IV kondygnacji,

- geometria dachu: dach o nachyleniu połaci do 10º,

- dopuszcza się odtworzenie geometrii dachu nie spełniającej kryteriów określonych w lit. b,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.M:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako wolnostojąca lub szeregowa,

  - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna realizowana jako budynki minimum dwusegmentowe,

  - wysokość zabudowy: do 14 m, przy czym:

  - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: II÷III kondygnacje,

  - dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: III kondygnacje,

  - dla zabudowy wielorodzinnej: III kondygnacje,

  - układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy, dopuszcza się dla zabudowy wielorodzinnej tolerancję do 20%,

  - geometria dachu: dach stromy, symetryczny,

  - nachylenie głównych połaci dachowych: 30°÷36°, przy czym w jednym ciągu zabudowy należy ustalić to samo nachylenie,

  - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: 30°÷36°,

  - dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: 36°,

  - dla zabudowy wielorodzinnej: 36°,

  - dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej i wielorodzinnej w jednym ciągu zabudowy,

  - obiekty garażowe lub gospodarcze lokalizować w kondygnacji podziemnej lub przyziemia budynku mieszkalnego,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.M:

- dopuszcza się wolnostojącą zabudowę usługową i tereny rekreacyjne na wydzielonych działkach,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako szeregowa,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna realizowana jako budynki minimum dwusegmentowe,

- projekt podziału winien uwzględnić zasadę podziału funkcjonalnego terenu:

- zabudowa mieszkaniowa: minimum 60% powierzchni terenu,

- zabudowa usługowa (związana z zaspokajaniem podstawowych potrzeb ludności z wyłączeniem usług transportowych i warsztatów samochodowych), tereny rekreacji: minimum 15% powierzchni terenu,

- drogi wewnętrzne: nie określa się udziału procentowego w terenie,

- zasada podziału na działki (minimalna szerokość / minimalna powierzchnia):

- pod zabudowę szeregową: 6 m / 180 m²,

- pod zabudowę wielorodzinną: nie określa się / 15 m² na jednego mieszkańca,

- pod zabudowę usługową: wolnostojącą 16 m / 500 m² lub realizowaną w formie szeregu 6 m / 150 m²,

- pod rekreację: nie określa się / 1200 m²,

- zasada zabudowy działki usługowej:

  - maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 70,

  - minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10;

- zasada zabudowy terenu rekreacji:

  - maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 0,

  - minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się,

- wysokość zabudowy mieszkaniowej: do 15 m, przy czym:

  - dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: II÷III kondygnacje,

  - dla zabudowy wielorodzinnej: II÷IV kondygnacje,

- układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy wewnętrznej wyznaczonej na podstawie ustaleń planu,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny,

- nachylenie głównych połaci dachowych: 40º, dopuszcza się tolerancję do 10% przy czym w jednym ciągu zabudowy należy ustalić to samo nachylenie,

- dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej i wielorodzinnej w jednym ciągu zabudowy,

- minimalna odległość zabudowy od dróg wewnętrznych wyznaczonych na podstawie planu: 5 m,

- zakazuje się lokalizacji zjazdów bezpośrednich do ulicy Inżynierskiej,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.M:

- obowiązują ustalenia § 10,

- obowiązują ustalenia § 11 ust. 3 i 4,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a,

- dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy usługowej,

- max wskaźnik zabudowy [%]: 20,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 45,

- wysokość zabudowy [m]: do wysokości istniejącej zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.M:

- obowiązują ustalenia § 11 ust. 4,

- obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. b,

- ustala się zachowanie istniejącego budynku bez możliwości rozbudowy i nadbudowy,

- max wskaźnik zabudowy [%]:nie określa się,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: nie określa się,

- wysokość zabudowy: do wysokości istniejącego budynku,

- układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny,

- nachylenie głównych połaci dachowych: jak w istniejącym budynku,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.M/U:

- dopuszcza się zabudowę zagrodową realizowaną jako gospodarstwo ogrodnicze,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do linii zabudowy,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny,

- nachylenie głównych połaci dachowych [º]: 30÷40,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.M/U:

  - obowiązują ustalenia § 10,

  - obowiązują ustalenia § 11 ust.  4,

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret drugie,

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

  - wysokość zabudowy: do 14 m; do IV kondygnacji,

  - geometria dachu: płaski,

  - układ zabudowy równoległy lub prostopadły do istniejącej zabudowy lub linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.M/U:

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret drugie,

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

  - wysokość zabudowy: do 14 m; do IV kondygnacji,

  - geometria dachu: płaski,

  - układ zabudowy równoległy lub prostopadły do istniejącej zabudowy lub linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.M/U:

- obowiązują ustalenia § 10,

- obowiązują ustalenia § 11 ust.  2 i 4,

- max wskaźnik zabudowy [%]:nie określa się,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: nie określa się,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.MW:

- obowiązują ustalenia § 11 ust.  4,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a,

- max wskaźnik zabudowy [%]: 25,

- wysokość zabudowy: do wysokości istniejącej zabudowy, III÷V kondygnacji,

- układ głównej kalenicy: równoległy do drogi 2.KD-L,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych jak w budynkach istniejących, w granicach 45°÷50°,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.MW:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i trzecie,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

- dopuszcza się wydzielenie działki pod zieleń urządzoną, ogólnodostępną,

- max wskaźnik zabudowy [%]: 25,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 55,

- wysokość zabudowy: do 15 m; IV kondygnacje,

- geometria dachu: dach płaski,

- dopuszcza się zabudowę garażową w minimalnej odległości od drogi 2.KD-Z: 50 m,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.MW:

- max wysokość zabudowy: do 17 m; III÷V kondygnacji,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny o nachyleniu głównych połaci dachowych 27°÷45°,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.MW:

- wysokość zabudowy: do 16 m; III÷IV kondygnacje,

- geometria dachu: dach płaski,

- układ zabudowy równoległy lub prostopadły do linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 5.MW:

- wysokość zabudowy: do 16 m; do V kondygnacji,

- geometria dachu: dach płaski,

- układ zabudowy równoległy lub prostopadły do linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 6.MW:

- dopuszcza się przeznaczenie 1% terenu pod zabudowę usługową realizowaną jako jednokondygnacyjne budynki kryte dachem płaskim,

- wysokość zabudowy: do 16 m; do V kondygnacji,

- geometria dachu: dach płaski,

- układ zabudowy równoległy lub prostopadły do linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 7.MW:

- wysokość zabudowy: do 16 m, do V kondygnacji,

- geometria dachu: dach płaski,

- układ zabudowy równoległy lub prostopadły do istniejącej zabudowy położonej na terenach 5.MW lub 6.MW,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.U:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a,

- wysokość zabudowy: do 14 m,

- geometria dachu: dach płaski lub o nachyleniu do 10°,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.U:

- dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- max wskaźnik zabudowy [%]: 75,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: nie określa się,

- wysokość zabudowy: do 12m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.U:

- dopuszcza się stacje paliwowe,

- dopuszcza się zabudowę produkcyjną na nieruchomości o powierzchni większej niż 1,6 ha pod warunkiem oddalenia jej minimum 25 m od terenu 1.M/U,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.U:

- dopuszcza się przeznaczenie do 50% kubatury budynku pod funkcję mieszkaniową pod warunkiem oddalenia jej o minimum 25 m od terenu 2.P/U,

- na terenie położonym wzdłuż drogi 6.KD-L, między nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, należy wprowadzić pas zieleni izolującej,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu z tolerancją do 20°,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 25º÷30º,

- dopuszcza się dach płaski gdy obiekt położony będzie minimum 55 m od linii rozgraniczających drogi 6.KD-L,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 5.U:

  - obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret drugie,

  - obowiązują przepisy § 17,

  - dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i skup metali nieżelaznych,

  - wysokość zabudowy: do 14 m; do IV kondygnacji,

  - geometria dachu: płaski,

  - układ zabudowy równoległy lub prostopadły do linii zabudowy dla zabudowy położonej w odległości mniejszej niż 60 m od linii rozgraniczających z drogą 1.KD-L,

  - dopuszcza się realizację ogrodzenia pełnego o wysokości do 3,0 m na styku z sąsiednimi terenami; warunki realizacji ogrodzeń od terenów publicznych określa § 7 pkt 7,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 6.U:

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret drugie,

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

  - wysokość zabudowy: do 12 m,

  - geometria dachu: płaski,

  - układ zabudowy równoległy lub prostopadły do linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 7.U:

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i trzecie,

  - dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

  - wysokość zabudowy: do 12 m,

  - geometria dachu: płaski,

  - układ zabudowy równoległy lub prostopadły do linii zabudowy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 8.U:

  - obowiązują ustalenia § 10,

  - obowiązują ustalenia §11 ust. 4,

  - wysokość zabudowy: do 12 m,

  - geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 36º÷45º,

  - pokrycie dachu: „czerwona” dachówka ceramiczna,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 9.U:

- obowiązują ustalenia §11 ust. 4,

- max wskaźnik zabudowy [%]:nie określa się,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: nie określa się,

- wysokość zabudowy: II kondygnacje,

- geometria dachu: dach mansardowy,

- pokrycie dachu: „czerwona” dachówka ceramiczna,

- zakazuje się budowy wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 10.U:

- ustala się zakaz nadbudowy,

- wysokość zabudowy: zachowanie istniejącej wysokości – I kondygnacja,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 11.U:

- dopuszcza się budynki zamieszkania zbiorowego,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 30º÷45º,

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna „czerwona” lub w kolorze brązu; dopuszcza się inny materiał o zbliżonej fakturze i kolorze z wykluczeniem pokryć bitumicznych,

- dopuszcza się lokalizację kościoła realizowanego jako budynek średniowysoki o indywidualnej architekturze,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 12.U:

- dla części terenu obowiązują ustalenia § 11 ust. 2 i 4,

- dopuszcza się stacje paliwowe,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 33º÷40º,

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna „czerwona” lub w kolorze brązu; dopuszcza się inny materiał o zbliżonej fakturze i kolorze z wykluczeniem pokryć bitumicznych,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 13.U:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują ustalenia § 11 ust. 2 i 4,

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 33º÷40º,

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna „czerwona” lub w kolorze brązu; dopuszcza się inny materiał o zbliżonej fakturze i kolorze z wykluczeniem pokryć bitumicznych,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 14.U:

- wysokość zabudowy: do 8 m,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 25º÷30º,

- układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do ulicy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 15.U:

- wysokość zabudowy: do 8 m,

- geometria dachu: dach stromy, symetryczny, nachylenie głównych połaci dachowych 25º÷30º,

- układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do ulicy,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.US:

- wysokość zabudowy: do 6 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.P/U:

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.P/U:

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.P/U:

- dopuszcza się funkcję zamieszkania zbiorowego w istniejącym budynku oznaczonym na rysunku planu numerem 3.1,

- wysokość zabudowy: do 14 m, dopuszcza się budowle średniowysokie (SW),

- geometria dachu: dach płaski,

- dopuszcza się powtórzenie geometrii dachu istniejącego budynku w nowych obiektach położonych w granicach działki niezależnie od ustalenia w lit. c,

- dopuszcza się przebudowę istniejącego budynku wskazanego w lit. a, bez możliwości nadbudowy i rozbudowy przekraczającej wysokość dopuszczoną w lit. b,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.P/U:

- wysokość zabudowy: do 14 m,

- geometria dachu: dach płaski,

- dopuszcza się powtórzenie geometrii dachu istniejącego budynku w nowych obiektach położonych w granicach działki niezależnie od ustalenia w lit. b,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 5.P/U:

- wysokość zabudowy: do 10 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 6.P/U:

- wysokość zabudowy: do 14 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 7.P/U:

- wysokość zabudowy: do 12 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 8.P/U:

- wysokość zabudowy: do 15 m, dopuszcza się budowle średniowysokie (SW),

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 9.P/U:

- dopuszcza się realizację budowli przeciwpowodziowych,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 10.P/U:

- dopuszcza się realizację budowli przeciwpowodziowych,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i trzecie,

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 17,

- obowiązują przepisy § 10,

- wysokość zabudowy: do 20 m, dopuszcza się budowle wysokie (W),

- geometria dachu: nie określa się,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.ZP:

- obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a,

- dopuszcza się urządzenia wodne,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.ZP:

- obowiązują ustalenia § 15 pkt 3 lit. a ,

- dopuszcza się urządzenia wodne,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.ZP:

- obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret pierwsze,

- dopuszcza się urządzenia wodne,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.ZP:

- obowiązują przepisy § 9 i § 11 ust. 1,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.WS:

- obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret pierwsze,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.WS:

- dopuszcza się przekrycie cieku i zmianę przeznaczenia na przeznaczenie ustalone dla terenu przyległego,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1÷2.KD-Z: obowiązują odpowiednie ustalenia działu I;

- 1.KD-L:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b,

- dopuszcza się lokalizowanie parkingów wzdłuż jezdni,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 2.KD-L:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. a i  lit. b tiret drugie,

- szerokość w liniach rozgraniczających 30 m,

- dopuszcza się lokalizowanie parkingów wzdłuż jezdni,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 3.KD-L:

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 4.KD-L: obowiązują odpowiednie ustalenia działu I;

- 5.KD-L:

- szerokość w liniach rozgraniczających 30 m,

- dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych wzdłuż jezdni, usytuowanych prostopadle do niej; ustala się minimalną długość stanowiska 6,5 m,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 6.KD-L:

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

- dopuszcza się lokalizowanie parkingów wzdłuż jezdni,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1÷10.KD-D: obowiązują odpowiednie ustalenia działu I;

- 1.KDW:

- dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy § 15 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i trzecie,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1.KK: obowiązują odpowiednie ustalenia działu I;

- 1.KS-g:

- wysokość zabudowy: do 4 m,

- geometria dachu: dach płaski,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I;

- 1÷3.IT:

- wysokość zabudowy: do 6 m,

- geometria dachu: w nawiązaniu do charakteru sąsiadującej zabudowy,

- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 4 m,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I.

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 22. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) równą:

- dla terenów P/U, U: 20%;

- dla terenów MW, M: 10%;

- dla pozostałych terenów: 15%.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prezydent Miasta Wojciech Murdzek

Radca Prawny

Tadeusz Zawadzki

###### UZASADNIENIE

do uchwały nr ...../...../11

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia ............. 2011 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II”

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Rada Miejska w Świdnicy w dniu 13 grudnia 2002 r. podjęła uchwałę nr II/28/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnica-Zarzecze II”, której treść została skorygowana uchwałą nr VI/89/03 z dnia 28 marca 2003 r., w celu uchwalenia planu, który będzie dokumentem definiującym prawo miejscowe w zakresie polityki przestrzennej dla tego rejonu miasta.

Przedmiotowy plan miejscowy kompleksowo rozwiązuje problemy na określonym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, sposobu zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, problemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zasad scalania i podziału nieruchomości.

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zlokalizowanie: terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, parkingów, zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej oraz  komunikacji. Do projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

Ustalenia zawarte w planie uwzględniają zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2009 r.

Projekt uzyskał pozytywne opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i wymagane pozytywne uzgodnienia.

Mając na względzie powyższe, zasadne jest w pełni uchwalenie przedmiotowego planu.

Dyrektor Departamentu

Maria Kasprowicz-Gładysz

Radca Prawny

Tadeusz Zawadzki